## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
58 | BT1406C15002 | 室外坡道、散水（重组） | m² |  | 102.380 | 102.380 | 0.000 |  | 476.67 | 476.67 |  | 48802 | 48802 | 0
59 | BT1406C15003 | 室外台阶（重组） | m² |  | 5.400 | 5.400 | 0.000 |  | 110.95 | 110.95 |  | 599 | 599 | 0
60 | BT1406C17001 | 室内混凝土沟道、隧道 | m | 35.000 | 49.350 | 49.350 | 0.000 | 725.13 | 725.13 | 725.13 | 25380 | 35785 | 35785 | 0
61 | BT1406C17003 | 室内混凝土沟道、隧道 | m |  | 49.350 | 49.350 | 0.000 |  | -97.59 | -97.59 |  | -4816 | -4816 | 0
62 | BT1406C17004 | 室内混凝土沟道、隧道 （重组） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 39604.40 | 39604.40 |  | 39604 | 39604 | 0
63 | BT1406C17002 | 室内混凝土沟道、隧道 | m | 110.000 | 45.750 | 45.750 | 0.000 | 957.80 | 957.80 | 957.80 | 105358 | 43819 | 43819 | 0
64 | BT1406C17005 | 室内混凝土沟道、隧道(壁 厚150） | m |  | 45.750 | 45.750 | 0.000 |  | -139.68 | -139.68 |  | -6390 | -6390 | 0
65 | BT1406C17006 | 室内混凝土沟道（增项） | m³ |  | 39.620 | 35.560 | 4.060 |  | 975.14 | 1086.47 |  | 38635 | 38635 | 0
66 | BT1406G12002 | 沟道内过梁（增参） | m³ |  | 9.300 | 9.300 | 0.000 |  | 679.25 | 679.25 |  | 6317 | 6317 | 0
67 | BT1406B40001 | 沉降观测点 | 个 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 174.45 | 174.45 | 174.45 | 698 | 1745 | 1745 | 0
68 | BT1406N11001 | 给排水 | m² | 715.000 |  |  | 0.000 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 3469 |  |  | 0
69 | BT1406N12001 | 采暖 | m² | 715.000 | 712.960 | 712.960 | 0.000 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1385 | 1381 | 1381 | 0
70 | BT1406N13001 | 通风及空调 | m² | 715.000 | 712.960 | 712.960 | 0.000 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 6451 | 6433 | 6433 | 0
71 | BT1406N13002 | 通风及空调（增项） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 68660.15 | 68660.15 |  | 68660 | 68660 | 0
72 | BT1406N14001 | 照明及接地 | m² | 715.000 | 712.960 | 712.960 | 0.000 | 78.69 | 78.69 | 78.69 | 56262 | 56102 | 56102 | 0
73 | BT1406F11001 | 门 | m² | 12.500 | 26.550 | 26.550 | 0.000 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 8595 | 18255 | 18255 | 0
74 | BT1406F11002 | 门 | m² | 21.000 | 8.400 | 8.400 | 0.000 | 685.46 | 685.46 | 685.46 | 14395 | 5758 | 5758 | 0
75 | BT1406F12001 | 窗 | m² | 21.000 | 29.070 | 29.070 | 0.000 | 689.35 | 689.35 | 689.35 | 14476 | 20039 | 20039 | 0
76 | BT1406F12002 | 窗（增补） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 1677.87 | 1568.81 |  | 1677 | 1569 | 108
77 | BT1406E19001 | 内墙面装饰 | m² | 55.000 |  |  | 0.000 | 114.97 | 114.97 | 114.97 | 6323 |  |  | 0
78 | BT1406E19002 | 内墙面装饰 | m² | 1426.000 | 879.750 | 879.750 | 0.000 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 27752 | 17121 | 17121 | 0
79 | BT1406E11004 | 复合夹心板雨棚 | m² | 15.000 |  |  | 0.000 | 616.23 | 616.23 | 616.23 | 9243 |  |  | 0
80 | BT1406E11008 | 复合夹心板雨棚（重组） | m² |  | 11.160 | 11.160 | 0.000 |  | 1389.47 | 1299.16 |  | 15507 | 14496 | 1011
81 | (补)BT1406B003 | 砍墙外勒脚蘑菇转（增 项） | m² |  | 81.000 | 81.000 | 0.000 |  | 110.48 | 110.48 |  | 8949 | 8949 | 0
82 | (补)BT1406B004 | 室内装饰（增项） | m² |  | 211.790 | 211.790 | 0.000 |  | 205.99 | 205.99 |  | 43626 | 43626 | 0
83 | BT1406B17001 | 屋面灯架基础（参增） | m³ |  | 1.730 | 1.730 | 0.000 |  | 478.20 | 447.12 |  | 827 | 774 | 53
84 | BT1406M14001 | 预制块地坪（增项） | m² |  | 45.000 | 45.000 | 0.000 |  | 84.15 | 84.15 |  | 3787 | 3787 | 0
|  | 2 配电装置建筑 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
|  | 2.1 主变压器系统 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT2101 | 2.1.1 构支架及基础 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
85 | BT2101K15001 | 钢结构构架梁 | t | 5.160 | 5.902 | 5.902 | 0.000 | 9456.86 | 9456.86 | 9456.86 | 48797 | 55814 | 55814 | 0
86 | BT2101K12001 | 钢管构架 | t | 10.850 | 9.900 | 8.898 | 1.002 | 9582.42 | 9582.42 | 9582.42 | 103969 | 94866 | 85264 | 9602
87 | BT2101G24001 | 地脚螺栓 | t | 1.020 | 0.722 | 0.722 | 0.000 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 9636 | 6821 | 6821 | 0