## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
| BT2210 | 2.2.10 220kV设备支架及 基础 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
149 | BT2210A12001 | 挖一般土方(GIS) | m³ | 1840.000 | 1621.310 | 1456.390 | 164.920 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 19712 | 17369 | 15603 | 1766
150 | BT2210B17001 | 设备基础(GIS)(含GIS检修 平台基础等) | m³ | 1104.000 | 860.000 | 851.370 | 8.630 | 569.31 | 569.31 | 569.31 | 628513 | 489602 | 484689 | 4913
151 | BT2210A18001 | 回填方(GIS) | m³ | 736.000 | 816.910 | 758.320 | 58.590 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 6337 | 7034 | 6530 | 504
152 | BT2210A13001 | 挖坑槽土方(避雷器) | m³ | 32.400 | 109.240 | 109.240 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 347 | 1170 | 1170 | 0
153 | BT2210B17002 | 设备基础(避雷器) | m³ | 27.000 | 51.640 | 51.640 | 0.000 | 635.70 | 635.70 | 635.70 | 17164 | 32828 | 32828 | 0
154 | BT2210A18002 | 回填方(避雷器) | m³ | 5.400 | 57.600 | 57.600 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 46 | 496 | 496 | 0
155 | BT2210K12001 | 钢管支架 | t | 2.610 | 4.740 | 3.950 | 0.790 | 9447.43 | 9447.43 | 9447.43 | 24658 | 44781 | 37317 | 7464
156 | BT2210G24001 | 地脚螺栓 | t | 0.570 | 1.134 | 0.945 | 0.189 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 5385 | 10713 | 8927 | 1786
157 | BT2210G22001 | 普通钢筋 | t | 64.000 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 337352 |  |  | 0
158 | BT2210G22002 | 普通钢筋 | t | 30.000 | 117.482 | 117.482 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 158134 | 619263 | 619263 | 0
159 | BT2210G24002 | 预埋铁件 | t | 9.000 | 15.450 | 15.450 | 0.000 | 6910.82 | 6910.82 | 6910.82 | 62197 | 106772 | 106772 | 0
160 | BT2210B40001 | 沉降观测点 | 个 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 174.45 | 174.45 | 174.45 | 1396 | 2791 | 2791 | 0
| BT2211 | 2.2.11 110kV构架及基础 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
161 | BT2211K12001 | 钢管构架 | t | 33.620 | 36.484 | 36.541 | -0.057 | 9582.42 | 9582.42 | 9582.42 | 322161 | 349605 | 350151 | -546
162 | BT2211K15001 | 钢结构构架梁 | t | 13.050 | 11.576 | 12.124 | -0.548 | 9417.74 | 9417.74 | 9417.74 | 122902 | 109020 | 114181 | -5161
163 | BT2211K12002 | 钢管构架附件 | t | 7.910 | 2.197 | 2.197 | 0.000 | 9258.63 | 9258.63 | 9258.63 | 73236 | 20341 | 20341 | 0
164 | BT2211G24001 | 地脚螺栓 | t | 5.090 | 4.830 | 4.830 | 0.000 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 48084 | 45628 | 45628 | 0
165 | BT2211A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 575.000 | 711.360 | 711.360 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 6160 | 7621 | 7621 | 0
166 | BT2211B17001 | 设备基础 | m³ | 275.000 | 278.680 | 278.680 | 0.000 | 633.26 | 633.26 | 633.26 | 174148 | 176478 | 176478 | 0
167 | BT2211A18001 | 回填方 | m³ | 300.000 | 402.440 | 402.440 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 2583 | 3465 | 3465 | 0
168 | BT2211G22001 | 普通钢筋 | t | 4.200 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 22139 |  |  | 0
169 | BT2211G22002 | 普通钢筋 | t | 9.000 | 6.351 | 6.351 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 47440 | 33477 | 33477 | 0
| BT2212 | 2.2.12 110kV设备支架及 基础 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
170 | BT2212A12001 | 挖一般土方(GIS) | m³ | 1400.000 | 1073.590 | 933.190 | 140.400 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 14998 | 11502 | 9997 | 1505
171 | BT2212B17001 | 设备基础(GIS)(含GIS检修 平台基础等) | m³ | 840.000 | 657.300 | 646.920 | 10.380 | 569.31 | 569.31 | 569.31 | 478216 | 374204 | 368295 | 5909
172 | BT2212A18001 | 回填方 | m³ | 560.000 | 472.920 | 406.570 | 66.350 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 4822 | 4072 | 3501 | 571
173 | BT2212A13001 | 挖坑槽土方(避雷器) | m³ | 81.000 | 138.720 | 138.720 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 868 | 1486 | 1486 | 0
174 | BT2212B17002 | 设备基础(避雷器) | m³ | 68.000 | 67.500 | 67.500 | 0.000 | 635.70 | 635.70 | 635.70 | 43228 | 42910 | 42910 | 0
175 | BT2212A18002 | 回填方 | m³ | 13.000 | 71.220 | 71.220 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 112 | 613 | 613 | 0
176 | BT2212K12001 | 钢管支架 | t | 5.760 | 7.646 | 7.646 | 0.000 | 9447.43 | 9447.43 | 9447.43 | 54417 | 72235 | 72235 | 0
177 | BT2212G24001 | 地脚螺栓 | t | 1.520 | 1.890 | 1.890 | 0.000 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 14359 | 17854 | 17854 | 0
178 | BT2212G22001 | 普通钢筋 | t | 51.000 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 268827 |  |  | 0