## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
297 | BT5601M33001 | 消防水池 | m³ | 260.000 | 289.300 | 289.300 | 0.000 | 713.17 | 713.17 | 713.17 | 185425 | 206321 | 206321 | 0
298 | BT5601G15001 | 钢筋混凝土梁（增项） | m³ |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | -5020.41 | -5020.41 |  | -5020 | -5020 | 0
|  | 二、辅助生产工程 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
|  | 1 辅助生产建筑 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT5801 | 1.2 警卫室 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
299 | BT5801A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 118.000 | 106.700 | 106.700 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 1264 | 1143 | 1143 | 0
300 | BT5801A18001 | 回填方 | m³ |  | 74.780 | 74.780 | 0.000 |  | 8.61 | 8.61 |  | 644 | 644 | 0
301 | BT5801B12001 | 独立基础 | m³ | 10.000 | 27.090 | 27.090 | 0.000 | 602.89 | 602.89 | 602.89 | 6029 | 16332 | 16332 | 0
302 | BT5801G12001 | 钢筋混凝土基础梁 | m³ | 72.000 | 3.420 | 3.420 | 0.000 | 733.75 | 733.75 | 733.75 | 52830 | 2509 | 2509 | 0
303 | BT5801E13001 | 砌体外墙(外墙板下) | m³ |  | 8.550 | 8.550 | 0.000 |  | 621.18 | 621.18 |  | 5311 | 5311 | 0
304 | BT5801G22001 | 普通钢筋 | t | 3.000 | 4.474 | 4.474 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 15813 | 23583 | 23583 | 0
305 | BT5801G22002 | 普通钢筋 | t | 5.000 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 26356 |  |  | 0
306 | BT5801G24001 | 预埋铁件 | t | 0.500 |  |  | 0.000 | 6910.82 | 6910.82 | 6910.82 | 3455 |  |  | 0
307 | BT5801D12001 | 压型钢板复合板 | m² | 45.000 |  |  | 0.000 | 482.17 | 482.17 | 482.17 | 21698 |  |  | 0
308 | BT5801D12002 | 钢筋桁架楼承板组合楼板 底板 | m² |  | 37.940 | 37.940 | 0.000 |  | 286.11 | 286.11 |  | 10855 | 10855 | 0
309 | BT5801D12003 | 钢筋桁架楼承板组合楼板 底板 | m² |  | 37.940 | 37.940 | 0.000 |  | 13.58 | -6.78 |  | 515 | -257 | 772
310 | BT5801D20001 | 屋面细石混凝土 | m² | 45.000 | 37.940 | 37.940 | 0.000 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 968 | 816 | 816 | 0
311 | BT5801D17001 | 屋面排水 | m² | 45.000 |  |  | 0.000 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 676 |  |  | 0
312 | BT5801D17002 | 屋面排水（重组） | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 7341.18 | 7341.18 |  | 7341 | 7341 | 0
313 | BT5801D18001 | 屋面保温 | m² | 45.000 |  |  | 0.000 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | 2425 |  |  | 0
314 | BT5801D18002 | 屋面保温 | m² |  | 37.940 | 37.940 | 0.000 |  | 25.87 | 25.87 |  | 981 | 981 | 0
315 | BT5801D19001 | 屋面防水 | m² | 45.000 | 37.940 | 37.940 | 0.000 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 4387 | 3699 | 3699 | 0
316 | (补)BT5801B001 | 屋面防水（增项） | m² |  | 37.940 | 37.940 | 0.000 |  | 16.24 | 16.24 |  | 616 | 616 | 0
317 | BT5801D23001 | 天棚吊顶 | m² | 8.000 |  |  | 0.000 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 757 |  |  | 0
318 | BT5801D23002 | 天棚吊顶（铝扣板） | m² |  | 34.160 | 34.160 | 0.000 |  | 145.52 | 145.52 |  | 4971 | 4971 | 0
319 | BT5801H13001 | 钢柱 | t | 1.400 | 1.622 | 1.622 | 0.000 | 7154.61 | 7154.61 | 7154.61 | 10016 | 11605 | 11605 | 0
320 | BT5801H14001 | 钢梁 | t | 2.800 | 2.240 | 2.240 | 0.000 | 7155.60 | 7155.60 | 7155.60 | 20036 | 16029 | 16029 | 0
321 | BT5801H14002 | 钢结构附件(除钢柱、梁 外，钢檩条等) | t | 0.800 | 1.291 | 1.291 | 0.000 | 6615.90 | 6615.90 | 6615.90 | 5293 | 8541 | 8541 | 0
322 | BT5801H18001 | 其他钢结构(地脚螺栓) | t | 0.500 | 0.073 | 0.073 | 0.000 | 7419.44 | 7419.44 | 7419.44 | 3710 | 542 | 542 | 0
323 | BT5801H21001 | 钢结构防火 | t | 5.000 |  |  | 0.000 | 808.72 | 808.72 | 808.72 | 4044 |  |  | 0
324 | BT5801H21002 | 钢结构防火（钢柱2小时） | t |  | 1.622 | 1.622 | 0.000 |  | 539.81 | 539.81 |  | 876 | 876 | 0
325 | BT5801H21003 | 钢结构防火（钢梁1.5小 时） | t |  | 2.240 | 2.240 | 0.000 |  | 404.36 | 404.36 |  | 906 | 906 | 0
326 | BT5801H22001 | 钢结构防腐 | t | 5.000 | 3.862 | 3.862 | 0.000 | 782.49 | 782.49 | 782.49 | 3912 | 3022 | 3022 | 0