## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 建筑分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
327 | BT5801E11001 | 金属外墙板 | m² | 83.000 | 83.190 | 83.190 | 0.000 | 436.11 | 436.11 | 436.11 | 36197 | 36280 | 36280 | 0
328 | BT5801E11003 | 金属外墙板（扣50厚岩 棉） | m² |  | 83.190 | 83.190 | 0.000 |  | -46.52 | -46.52 |  | -3870 | -3870 | 0
329 | BT5801E11004 | 外墙内侧石膏板（增） | m² |  | 36.250 | 36.250 | 0.000 |  | 85.71 | 85.71 |  | 3107 | 3107 | 0
330 | BT5801E15001 | 内隔(断)墙 | m² | 42.000 | 29.140 | 29.140 | 0.000 | 227.67 | 227.67 | 227.67 | 9562 | 6634 | 6634 | 0
331 | BT5801E11002 | 卫生间墙 | m² | 50.000 | 20.630 | 20.630 | 0.000 | 224.44 | 224.44 | 224.44 | 11222 | 4630 | 4630 | 0
332 | BT5801C12001 | 地面块料面层10厚地砖 | m² | 45.000 | 34.160 | 34.160 | 0.000 | 219.02 | 219.02 | 219.02 | 9856 | 7482 | 7482 | 0
333 | BT5801C15001 | 室外坡道、散水 | m² | 50.100 |  |  | 0.000 | 132.68 | 132.68 | 132.68 | 6647 |  |  | 0
334 | (补)BT5801B002 | 成品散水（重新组价） | m² |  | 23.840 | 23.840 | 0.000 |  | 401.03 | 397.97 |  | 9561 | 9488 | 73
335 | BT5801B40001 | 沉降观测点 | 个 | 4.000 |  |  | 0.000 | 174.45 | 174.45 | 174.45 | 698 |  |  | 0
336 | BT5801E11005 | 复合夹心板雨棚（重组） | m² |  | 2.520 | 2.520 | 0.000 |  | 1389.47 | 1299.16 |  | 3501 | 3274 | 227
337 | BT5801N11001 | 给排水 | m² | 45.000 | 37.240 | 37.240 | 0.000 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 4399 | 3641 | 3641 | 0
338 | BT5801N12001 | 采暖 | m² | 45.000 | 37.240 | 37.240 | 0.000 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 346 | 287 | 287 | 0
339 | BT5801N13001 | 通风及空调 | m² | 45.000 | 37.240 | 37.240 | 0.000 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 247 | 205 | 205 | 0
340 | BT5801N14001 | 照明及接地 | m² | 45.000 | 37.240 | 37.240 | 0.000 | 110.13 | 110.13 | 110.13 | 4956 | 4101 | 4101 | 0
341 | BT5801F11001 | 门 | m² | 10.000 | 5.670 | 5.670 | 0.000 | 687.56 | 687.56 | 687.56 | 6876 | 3898 | 3898 | 0
342 | (补)BT5801B003 | 木门（增项） | m² |  | 1.890 | 1.890 | 0.000 |  | 245.78 | 229.80 |  | 465 | 434 | 31
343 | BT5801F12001 | 窗 | m² | 10.000 | 11.250 | 11.250 | 0.000 | 689.35 | 689.35 | 689.35 | 6894 | 7755 | 7755 | 0
344 | (补)BT5801B004 | 外墙勒脚蘑菇转（增项） | m² |  | 15.950 | 15.950 | 0.000 |  | 110.48 | 110.48 |  | 1762 | 1762 | 0
345 | (补)BT5801B005 | 女儿墙（增项） | m³ |  | 2.480 | 2.480 | 0.000 |  | 829.16 | 829.16 |  | 2056 | 2056 | 0
346 | (补)BT5801B006 | 镀锌镀铝单板包窗户边及 砍墙（增项） | m² |  | 46.230 | 46.230 | 0.000 |  | 139.96 | 139.96 |  | 6470 | 6470 | 0
|  | 2 站区性建筑 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BT6001 | 2.1 场地平整 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
347 | BT6001A12001 | 挖一般土方(表层耕植土) | m³ | 3026.700 | 3026.700 | 3026.700 | 0.000 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 6708 | 6708 | 6708 | 0
348 | BT6001A19001 | 余方弃置(依据水土保证措 施) | m³ | 3026.700 | 3026.700 | 3026.700 | 0.000 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 36982 | 36982 | 36982 | 0
349 | BT6001A12002 | 挖一般土方(场地平整) | m³ | 3086.000 | 3086.000 | 3086.000 | 0.000 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 6840 | 6840 | 6840 | 0
350 | BT6001A16001 | 挖一般石方(场地平整) | m³ | 2897.000 | 2897.000 | 2897.000 | 0.000 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 49861 | 49861 | 49861 | 0
351 | BT6001A18001 | 回填方(场地平整) | m³ | 10200.000 | 13064.060 | 13064.060 | 0.000 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 44976 | 57605 | 57605 | 0
352 | BT6001A18002 | 回填方(电气需求回填) | m³ | 3500.000 | 3500.000 | 3443.000 | 57.000 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 15433 | 15433 | 15182 | 251
353 | BT6001A18003 | 电气需求购土 | m³ |  | 3443.000 | 3443.000 | 0.000 |  | 38.38 | 35.89 |  | 132142 | 123553 | 8589
354 | BT6001A19002 | 余方弃置(场地缺土 1572.47) | m³ |  | 1572.470 | 1572.470 | 0.000 |  | -12.22 | -12.22 |  | -19213 | -19213 | 0
355 | BT6001A13001 | 挖坑槽土方（填方区标高 低0.51米） | m³ |  | 1285.060 | 1285.060 | 0.000 |  | -10.71 | -10.71 |  | -13767 | -13767 | 0
| BT6101 | 2.2 站区道路及广场 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
356 | BT6101M11001 | 道路(含道路伸缩缝等) | m² | 1488.000 | 1357.480 | 1357.480 | 0.000 | 201.71 | 201.71 | 201.71 | 300141 | 273814 | 273814 | 0