## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 安装分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：山西晋城周村220kV变电站新建工程建筑工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
30 | BA6201G17001 | 热镀锌钢管 | m | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0.000 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 36982 | 36982 | 36982 | 0
31 | BA6201G17002 | 室内埋管 | 项 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 12503.78 | 12503.78 |  | 12504 | 12504 | 0
32 | BA6201G17003 | 电缆保护管DN25 （增项） | m |  | 380.000 | 380.000 | 0.000 |  | 25.88 | 25.88 |  | 9833 | 9833 | 0
33 | BA6201G17004 | 电缆保护管DN32 （增项） | m |  | 1920.000 | 1920.000 | 0.000 |  | 30.69 | 30.69 |  | 58934 | 58934 | 0
34 | BA6201G17005 | 电缆保护管DN40 （增项） | m |  | 675.000 | 675.000 | 0.000 |  | 38.75 | 38.75 |  | 26157 | 26157 | 0
35 | BA6201G17006 | 电缆保护管DN50 （增项） | m |  | 1918.000 | 1918.000 | 0.000 |  | 45.63 | 45.63 |  | 87518 | 87518 | 0
36 | BA6201G17007 | 电缆保护管DN80 （增项） | m |  | 30.000 | 30.000 | 0.000 |  | 72.12 | 72.12 |  | 2164 | 2164 | 0
37 | BA6201G17008 | 电缆保护管DN100 （增 项） | m |  | 60.000 | 60.000 | 0.000 |  | 93.92 | 93.92 |  | 5635 | 5635 | 0
38 | BA6201G17009 | 电缆保护管MPP110 （增 项） | m |  | 240.000 | 240.000 | 0.000 |  | 81.51 | 81.51 |  | 19563 | 19563 | 0
39 | BA6201G17010 | 电缆保护管PVC20 （增 项） | m |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
40 | BA6201G17011 | 电缆保护管PVC25（增项） | m |  | 1500.000 | 1500.000 | 0.000 |  | 20.70 | 20.70 |  | 31045 | 31045 | 0
|  | 8 全站调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
| BA8201 | 8.2 特殊项目调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
41 | BA8201T31001 | 接地网阻抗测试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 62153.94 | 62153.94 | 62153.94 | 62154 | 62154 | 62154 | 0
42 | BA8201T33001 | 接地引下线及接地网导通 测试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3992.76 | 3992.76 | 3992.76 | 3993 | 3993 | 3993 | 0