## Sheet1
[表格前文本] 安装分部分项工程量清单计价表 工程名称：晋城周村220kV输变电工程系统通信工程 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 送审工程 量 | 结算工程 量 | 量差 | 送审单价 |  |  |  | 结算单价 |  |  |  | 送审合价 | 结算合价 | 差额
[8 empty] | 综合单价 | 其中; |  |  | 综合单价 | 其中：
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费
[10 empty] | 投标人采 购 |  |  |  | 投标人采 购
23 | TS2101R11006 | 接地线 | 1.接地线:BV- 1×25 | m | 400 | 400 | 0 | 22.36 | 0.35 | 20.28 |  | 22.36 | 0.35 | 20.28 |  | 8943 | 8943 | 0
24 | (补)TS2101B03001 | 保安配线架 |  | 套 | 1 | 1 | 0 | 453.26 | 174.43 | 126.95 |  | 453.26 | 174.43 | 126.95 |  | 453 | 453 | 0
25 | (补)TS2101B04001 | 接线盒 |  | 个 | 20 | 20 | 0 | 61.27 | 29.44 | 7.19 |  | 61.27 | 29.44 | 7.19 |  | 1225 | 1225 | 0
26 | (补)TS2101B06001 | 端子排 |  | 套 | 1 | 1 | 0 | 280.12 | 15.55 | 235.11 |  | 280.12 | 15.55 | 235.11 |  | 280 | 280 | 0
27 | (补)TS2101B06002 | 网配 |  | 套 | 1 | 1 | 0 | 460.83 | 181.98 | 121.18 |  | 460.83 | 181.98 | 121.18 |  | 461 | 461 | 0
28 | (补)TS2101B06003 | 信息插座 |  | 套 | 20 | 20 | 0 | 93.29 | 48.33 | 5 |  | 93.29 | 48.33 | 5 |  | 1866 | 1866 | 0
29 | TS2101N13001 | PVC管 |  | km | 0.3 | 0.3 | 0 | 8982.28 | 2267.77 | 4534.6 |  | 8982.28 | 2267.77 | 4534.6 |  | 2695 | 2695 | 0
30 | (补)TS2101B04002 | 室内壁嵌式分线 盒 |  | 个 | 1 | 1 | 0 | 61.27 | 29.44 | 7.19 |  | 61.27 | 29.44 | 7.19 |  | 61 | 61 | 0
31 | (补)TS2101B07001 | 信息出线盒 |  | 套 | 10 | 10 | 0 | 221.97 | 117.77 | 7.19 |  | 221.97 | 117.77 | 7.19 |  | 2220 | 2220 | 0
32 | (补)TS2101B08001 | 控制电缆 | 1.控制电 缆:KVVP22-4*1.5 | m | 300 | 300 | 0 | 18.37 | 1.56 | 14.5 |  | 16.65 | 1.56 | 12.89 |  | 5511 | 4994 | -517
33 | (补)TS2101B08002 | 电话线 |  | m | 400 | 400 | 0 | 10.95 | 1.94 | 6.92 |  | 6.04 | 1.94 | 2.34 |  | 4378 | 2416 | -1962
34 | TS2101R11007 | 网线 | 1.屏蔽网线:网络 线 | m | 400 | 400 | 0 | 7.14 | 1.94 | 3.37 |  | 7.14 | 1.94 | 3.37 |  | 2857 | 2857 | 0
35 | (补)TS2101B09001 | 电话机 |  | 个 | 10 | 10 | 0 | 83.65 | 14.72 | 53.1 |  | 83.65 | 14.72 | 53.1 |  | 837 | 837 | 0