## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
|  | 4.1 计算机监控系统 | [11 empty] | 0
| BA4101 | 4.1.1 计算机监控系统 | [11 empty] | 0
75 | BA4101D11001 | 计算机监控系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5302.59 | 5302.59 | 5302.59 | 5303 | 5303 | 5303 | 0
76 | BA4101D11002 | 计算机监控系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 237 | 237 | 237 | 0
77 | BA4101D13001 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2046.56 | 2046.56 | 2046.56 | 2047 | 2047 | 2047 | 0
78 | BA4101D13002 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 445.98 | 445.98 | 445.98 | 446 | 446 | 446 | 0
79 | BA4101D13003 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 20190.68 | 20190.68 | 20190.68 | 20191 | 20191 | 20191 | 0
80 | BA4101D13004 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 21135.23 | 21135.23 | 21135.23 | 21135 | 21135 | 21135 | 0
81 | BA4101D13005 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 |  |  | 0.000 | 16235.32 | 16235.32 | 16235.32 | 16235 |  |  | 0
82 | BA4101D13008 | 控制及保护盘台柜 | 块 |  | 2.000 | 2.000 | 0.000 |  | 13279.71 | 12861.40 |  | 26559 | 25723 | 836
83 | BA4101D13006 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 10324.11 | 10324.11 | 10324.11 | 20648 | 20648 | 20648 | 0
84 | BA4101D13007 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2357.34 | 2357.34 | 2357.34 | 2357 | 2357 | 2357 | 0
| BA4102 | 4.1.2 智能设备 | [11 empty] | 0
85 | BA4102D13001 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2765.83 | 2765.83 | 2765.83 | 5532 | 5532 | 5532 | 0
86 | BA4102D13002 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 5219.10 | 5219.10 | 5219.10 | 15657 | 15657 | 15657 | 0
87 | BA4102D13003 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 10594.48 | 10594.48 | 10594.48 | 10594 | 10594 | 10594 | 0
88 | BA4102D13004 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2184.80 | 2184.80 | 2184.80 | 4370 | 4370 | 4370 | 0
89 | BA4102D13005 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 3959.35 | 3959.35 | 3959.35 | 31675 | 31675 | 31675 | 0
90 | BA4102D13006 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 4369.59 | 4369.59 | 4369.59 | 4370 | 4370 | 4370 | 0
91 | BA4102D13007 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 5297.24 | 5297.24 | 5297.24 | 10594 | 10594 | 10594 | 0
92 | BA4102D13008 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 4135.17 | 4135.17 | 4135.17 | 8270 | 8270 | 8270 | 0
93 | BA4102D13009 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2245.50 | 2245.50 | 2245.50 | 4491 | 4491 | 4491 | 0
| BA4103 | 4.1.3 同步时钟 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
94 | BA4103D14001 | 同步时钟系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2522.74 | 2522.74 | 2522.74 | 2523 | 2523 | 2523 | 0
95 | BA4103D14002 | 对时扩展钟柜 | 面 |  | 2.000 | 2.000 | 0.000 |  | 1968.07 | 1906.08 |  | 3936 | 3812 | 124
| BA4201 | 4.2 继电保护 | [11 empty] | 0
96 | BA4201D13001 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 4468.56 | 4468.56 | 4468.56 | 17874 | 17874 | 17874 | 0
97 | BA4201D13002 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5808.11 | 5808.11 | 5808.11 | 5808 | 5808 | 5808 | 0
98 | BA4201D13003 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 222.99 | 222.99 | 222.99 | 446 | 446 | 446 | 0
99 | BA4201D13004 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 4053.73 | 4053.73 | 4053.73 | 8107 | 8107 | 8107 | 0
100 | BA4201D13005 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2187.06 | 2187.06 | 2187.06 | 2187 | 2187 | 2187 | 0