## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
125 | BA5101A11001 | 变压器 | 台 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1930.58 | 1930.58 | 1930.58 | 3861 | 3861 | 3861 | 0
126 | BA5101C12001 | 支柱绝缘子 | 个 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0.000 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 3370 | 3370 | 3370 | 0
127 | BA5101C12002 | 矩形母线平放金具 | 套 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | 347 | 347 | 347 | 0
128 | BA5101C12003 | 矩形母线立放金具 | 套 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 583 | 583 | 583 | 0
129 | BA5101C16001 | 带形母线 | m | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 592.95 | 592.95 | 592.95 | 29647 | 35577 | 35577 | 0
130 | BA5101D25001 | 铁构件 | t | 0.300 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 4482 | 4975 | 4975 | 0
131 | BA5101D25002 | 铁构件 | t | 0.200 |  |  | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 2988 |  |  | 0
|  | 6 电缆及接地 | [11 empty] | 0
|  | 6.1 全站电缆 | [11 empty] | 0
| BA6101 | 6.1.1 电力电缆 | [11 empty] | 0
132 | BA6101G11001 | 35kV电力电缆 | m | 2600.000 | 2600.000 | 2600.000 | 0.000 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | 561838 | 561838 | 561838 | 0
133 | BA6101G15001 | 高压电缆固定夹具 | 套 |  | 630.000 | 630.000 | 0.000 |  | 48.19 | 46.67 |  | 30359 | 29402 | 957
134 | BA6101G11002 | 35kV户内冷缩电缆头 | 套 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 1007.45 | 1007.45 | 1007.45 | 30224 | 30224 | 30224 | 0
135 | BA6101G11003 | 35kV户外冷缩电缆头 | 套 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 1211.36 | 1211.36 | 1211.36 | 36341 | 36341 | 36341 | 0
136 | BA6101G11004 | 保护接地箱 | 套 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 6354.94 | 6354.94 | 6354.94 | 63549 | 63549 | 63549 | 0
137 | BA6101G11005 | 直接接地箱 | 套 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 6535.22 | 6535.22 | 6535.22 | 65352 | 65352 | 65352 | 0
138 | BA6101E12001 | 电缆护层试验 | 互联段/三 相 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 496.39 | 496.39 | 496.39 | 4964 | 4964 | 4964 | 0
139 | BA6101E13001 | 电缆耐压试验 | 回路 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 21470.50 | 21470.50 | 21470.50 | 214705 | 214705 | 214705 | 0
140 | BA6101E14001 | 电缆参数试验 | 回路 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 709.10 | 709.10 | 709.10 | 7091 | 7091 | 7091 | 0
141 | BA6101G11006 | 绝缘导线 | m | 150.000 |  |  | 0.000 | 121.40 | 121.40 | 121.40 | 18210 |  |  | 0
142 | BA6101G12001 | 1kV及以下电力电缆 | m | 100.000 | 485.000 | 340.000 | 145.000 | 471.94 | 471.94 | 471.94 | 47194 | 228893 | 160461 | 68432
143 | BA6101G12002 | 1kV及以下电力电缆 | m | 1200.000 | 455.000 | 455.000 | 0.000 | 357.16 | 357.16 | 357.16 | 428594 | 162509 | 162509 | 0
144 | BA6101G12003 | 1kV及以下电力电缆 | m | 500.000 |  |  |  | 286.20 | 286.20 | 286.20 | 143101 |  |  | 0
145 | BA6101G12004 | 1kV及以下电力电缆 | m | 600.000 |  |  |  | 238.78 | 238.78 | 238.78 | 143270 |  |  | 0
146 | BA6101G12005 | 1kV及以下电力电缆 | m | 400.000 | 620.000 | 620.000 | 0.000 | 173.84 | 173.84 | 173.84 | 69536 | 107780 | 107780 | 0
147 | BA6101G12006 | 1kV及以下电力电缆 | m | 1000.000 |  |  | 0.000 | 122.82 | 122.82 | 122.82 | 122821 |  |  | 0
148 | BA6101G12007 | 1kV及以下电力电缆 | m | 500.000 | 2140.000 | 2140.000 | 0.000 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 46406 | 198618 | 198618 | 0
149 | BA6101G12008 | 1kV及以下电力电缆 | m | 600.000 | 195.000 | 195.000 | 0.000 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 18178 | 5908 | 5908 | 0
150 | BA6101G12009 | 1kV及以下电力电缆 | m | 400.000 | 1615.000 | 1615.000 | 0.000 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 8955 | 36157 | 36157 | 0
151 | BA6101G12010 | 1kV及以下电力电缆 | m | 2550.000 | 4500.000 | 4500.000 | 0.000 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 39124 | 69043 | 69043 | 0