## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
152 | BA6101G12011 | 1kV及以下电力电缆 | m | 1400.000 | 265.000 | 265.000 | 0.000 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 44030 | 8334 | 8334 | 0
153 | BA6101G12012 | 1kV及以下电力电缆 | m | 150.000 |  |  | 0.000 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 2804 |  |  | 0
154 | BA6101G12013 | 1kV及以下电力电缆 | m | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 15052 | 15052 | 15052 | 0
155 | BA6101G12014 | 1kV及以下电力电缆 | m |  | 270.000 | 270.000 | 0.000 |  | 181.69 | 175.97 |  | 49057 | 47511 | 1546
| BA6102 | 6.1.2 控制电缆 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
156 | BA6102G13001 | 控制电缆 | m | 300.000 |  |  | 0.000 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 11127 |  |  | 0
157 | BA6102G13002 | 控制电缆 | m | 1200.000 | 910.000 | 910.000 | 0.000 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 31480 | 23872 | 23872 | 0
158 | BA6102G13003 | 控制电缆 | m | 5000.000 | 4840.000 | 4840.000 | 0.000 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 91261 | 88341 | 88341 | 0
159 | BA6102G13004 | 控制电缆 | m | 400.000 |  |  | 0.000 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 17823 |  |  | 0
160 | BA6102G13005 | 控制电缆 | m | 200.000 | 490.000 | 490.000 | 0.000 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 6310 | 15459 | 15459 | 0
161 | BA6102G13006 | 控制电缆 | m | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 0.000 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 8864 | 18995 | 18995 | 0
162 | BA6102G13007 | 控制电缆 | m | 3000.000 | 1740.000 | 1740.000 | 0.000 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 64137 | 37199 | 37199 | 0
163 | BA6102G13008 | 控制电缆 | m | 2200.000 | 6860.000 | 6860.000 | 0.000 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 37695 | 117540 | 117540 | 0
164 | BA6102G13017 | 控制电缆 | m |  | 85.000 | 85.000 | 0.000 |  | 9.52 | 9.22 |  | 809 | 783 | 26
165 | BA6102G13009 | 多模预制光缆 | 根 | 38.000 | 27.000 | 27.000 | 0.000 | 3100.01 | 3100.01 | 3100.01 | 117801 | 83700 | 83700 | 0
166 | BA6102G13010 | 多模预制光缆 | 根 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 2462.39 | 2462.39 | 2462.39 | 86184 | 73872 | 73872 | 0
167 | BA6102G13011 | 多模预制光缆 | 根 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 1443.74 | 1443.74 | 1443.74 | 50531 | 53418 | 53418 | 0
168 | BA6102G13012 | 多模尾缆 | 根 | 80.000 | 135.000 | 135.000 | 0.000 | 168.49 | 168.49 | 168.49 | 13479 | 22746 | 22746 | 0
169 | BA6102G13013 | 单模预制光缆 | km | 1.000 | 1.745 | 1.745 | 0.000 | 4212.30 | 4212.30 | 4212.30 | 4212 | 7350 | 7350 | 0
170 | BA6102G13014 | 屏蔽双绞线 | m | 2000.000 | 1520.000 | 1520.000 | 0.000 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 8332 | 6333 | 6333 | 0
171 | BA6102G13015 | 以太网线 | m | 2000.000 | 2400.000 | 2400.000 | 0.000 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 8425 | 10110 | 10110 | 0
172 | BA6102G13016 | 尾纤及跳线 | 个 | 1500.000 | 1500.000 | 1500.000 | 0.000 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 37853 | 37853 | 37853 | 0
| BA6103 | 6.1.3 电缆辅助设施 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
173 | BA6103G15001 | 电缆支架 | t | 19.812 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 11532.73 | 11532.73 | 11532.73 | 228486 | 1834 | 1834 | 0
174 | BA6103G15002 | 电缆支架 | t | 19.890 |  |  | 0.000 | 12603.58 | 12603.58 | 12603.58 | 250685 |  |  | 0
175 | BA6103G15003 | 电缆支架 | t | 13.380 | 4.796 | 4.796 | 0.000 | 11532.73 | 11532.73 | 11532.73 | 154308 | 55311 | 55311 | 0
176 | BA6103G15004 | 电缆支架 | t | 11.920 | 6.815 | 6.815 | 0.000 | 11532.73 | 11532.73 | 11532.73 | 137470 | 78596 | 78596 | 0
177 | BA6103G15005 | 电缆支架 | t |  | 0.374 | 0.374 | 0.000 |  | 11532.73 | 11169.44 |  | 4313 | 4177 | 136
178 | BA6103G17001 | 电缆保护管 | m | 5000.000 |  |  | 0.000 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 218056 |  |  | 0
179 | BA6103G17002 | 电缆保护管 | m | 300.000 |  |  | 0.000 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 23282 |  |  | 0
180 | BA6103G18001 | 电缆防火设施 | m | 1000.000 |  |  | 0.000 | 291.49 | 291.49 | 291.49 | 291491 |  |  | 0