## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
235 | BA8101S21001 | 远动系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 18948.39 | 18948.39 | 18948.39 | 18948 | 18948 | 18948 | 0
236 | BA8101R23003 | 二次系统安全防护系统 调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | [6 empty] | 0
237 | BA8101R24001 | 二次系统安全防护系统 接入变电站调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 4920.10 | 4920.10 | 4920.10 | 4920 | 4920 | 4920 | 0
| BA8201 | 8.2 特殊项目调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
238 | BA8201T11001 | 变压器感应耐压试验带 局部放电试验 | 台(三相) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 34249.60 | 34249.60 | 34249.60 | 34250 | 34250 | 34250 | 0
239 | BA8201T11002 | 变压器感应耐压试验带 局部放电试验 | 台(三相) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 27399.68 | 27399.68 | 27399.68 | 27400 | 27400 | 27400 | 0
240 | BA8201T15001 | 变压器绕组变形试验 | 台(三相) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 9040.35 | 9040.35 | 9040.35 | 9040 | 9040 | 9040 | 0
241 | BA8201T15002 | 变压器绕组变形试验 | 台(三相) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 7232.28 | 7232.28 | 7232.28 | 7232 | 7232 | 7232 | 0
242 | BA8201T40001 | 绝缘油试验 | 样 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0.000 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 4443 | 4443 | 4443 | 0
243 | BA8201T40002 | 绝缘油试验 | 样 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0.000 | 330.41 | 330.41 | 330.41 | 7269 | 7269 | 7269 | 0
244 | BA8201T40003 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 484.81 | 484.81 | 484.81 | 5818 | 5818 | 5818 | 0
245 | BA8201T40004 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 676.23 | 676.23 | 676.23 | 8115 | 8115 | 8115 | 0
246 | BA8201T40005 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 441.65 | 441.65 | 441.65 | 5300 | 5300 | 5300 | 0
247 | BA8201T40006 | 绝缘油试验 | 样 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0.000 | 316.87 | 316.87 | 316.87 | 4436 | 4436 | 4436 | 0
248 | BA8201T40007 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 329.51 | 329.51 | 329.51 | 3954 | 3954 | 3954 | 0
249 | BA8201T40008 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 407.89 | 407.89 | 407.89 | 4895 | 4895 | 4895 | 0
250 | BA8201T40009 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 746.40 | 746.40 | 746.40 | 8957 | 8957 | 8957 | 0
251 | BA8201T40010 | 绝缘油试验 | 样 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0.000 | 473.75 | 473.75 | 473.75 | 6633 | 6633 | 6633 | 0
252 | BA8201T40011 | 绝缘油试验 | 样 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 351.45 | 351.45 | 351.45 | 3515 | 3515 | 3515 | 0
253 | BA8201T40012 | 绝缘油试验 | 样 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 351.29 | 351.29 | 351.29 | 4215 | 4215 | 4215 | 0
254 | BA8201T29001 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 17793.99 | 17793.99 | 17793.99 | 35588 | 35588 | 35588 | 0
255 | BA8201T29002 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 17793.99 | 17793.99 | 17793.99 | 53382 | 53382 | 53382 | 0
256 | BA8201T29003 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 16014.59 | 16014.59 | 16014.59 | 16015 | 16015 | 16015 | 0
257 | BA8201T29004 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 16014.59 | 16014.59 | 16014.59 | 32029 | 32029 | 32029 | 0
258 | BA8201T29005 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 11959.67 | 11959.67 | 11959.67 | 23919 | 23919 | 23919 | 0
259 | BA8201T29006 | GIS(HGIS) 交流耐压试 验 | 间隔 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 11959.67 | 11959.67 | 11959.67 | 35879 | 35879 | 35879 | 0