## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 安装分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：周村凤城间隔结算 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 价差
变电站安装工程
一、主要生产工程
2 配电装置
2.2 屋外配电装置
| BA2205 | 2.2.5 220kV屋外配电装置
1 | BA2205B12001 | 组合电器 | 间隔 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 26272.25 | 26272.25 | 26272.25 | 26272 | 26272 | 26272 | 0
2 | BA2205B12002 | 组合电器进出线套管 | 个 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 1050.55 | 1050.55 | 1050.55 | 3152 | 3152 | 3152 | 0
3 | BA2205B18001 | 避雷器 | 组 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3005.32 | 3005.32 | 3005.32 | 3005 | 3005 | 3005 | 0
4 | BA2205C19001 | 联接母线筒 | m | 23.000 | 23.000 | 25.000 | -2.000 | 862.21 | 862.21 | 862.21 | 19831 | 19831 | 21555 | -1724
5 | BA2205C12001 | 双导线悬垂绝缘子串 | 串 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 1579.24 | 1579.24 | 1579.24 | 4738 | 4738 | 4738 | 0
6 | BA2205D25001 | 铁构件 | m | 20.000 |  |  | 0.000 | 116.53 | 116.53 | 116.53 | 2331 |  |  | 0
7 | BA2205D25002 | 铁构件 | t |  | 0.013 | 0.013 | 0.000 |  | 15197.84 | 14668.96 |  | 198 | 191 | 7
8 | BA2205C15001 | 引下线、跳线及设备连引 线 | 组/三相 |  | 3.000 | 3.000 | 0.000 |  | 2685.33 | 2591.88 |  | 8056 | 7776 | 280
3 无功补偿
3.3 低压电容器
| BA3303 | 3.3.3 35kV电容器
9 | BA3303B19001 | 35kV并联电容器成套装置 | 套 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 21199.30 | 21199.30 | 21199.30 | 21199 | 21199 | 21199 | 0
|  | 4 控制及直流系统 | [11 empty] | 0
|  | 4.1 计算机监控系统 | [11 empty] | 0
| BA4101 | 4.1.1 计算机监控系统 | [11 empty] | 0
10 | BA4101D12001 | 计算机监控系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 146.16 | 146.16 | 146.16 | 146 | 146 | 146 | 0
11 | BA4101D12002 | 防误闭锁系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 709.58 | 709.58 | 709.58 | 710 | 710 | 710 | 0
12 | BA4101D24001 | 电能表 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 49 | 49 | 49 | 0
13 | BA4101D13001 | 线路测控装置 | 套 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5326.66 | 5326.66 | 5326.66 | 5327 | 5327 | 5327 | 0
14 | BA4101D24002 | 辅助设备与设施 | 个 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 97 | 97 | 97 | 0
15 | BA4101D24003 | 辅助设备与设施 | 个 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 571 | 381 | 381 | 0
| BA4201 | 4.2 继电保护 | [11 empty] | 0
16 | BA4201D13001 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 8424.21 | 8424.21 | 8424.21 | 16848 | 16848 | 16848 | 0
17 | BA4201D13002 | 保护2M光电转换装置 | 台 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 58 | 58 | 58 | 0
|  | 6 电缆及接地 | [11 empty] | 0
|  | 6.1 全站电缆 | [11 empty] | 0
| BA6101 | 6.1.1 电力电缆 | [11 empty] | 0
18 | BA6101G12001 | 1kV及以下电力电缆 | km | 0.300 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 16015.05 | 16015.05 | 16015.05 | 4805 | 2402 | 2402 | 0
19 | BA6101G12002 | 1kV及以下电力电缆 | km |  | 0.730 | 0.730 | 0.000 |  | 14464.67 | 13961.30 |  | 10559 | 10192 | 367