## Sheet1
[表格前文本] 结算计价表-4 安装分部分项工程量清单结算汇总对比表 工程名称：周村凤城间隔结算 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 价差
51 | BA6201H15009 | 放热焊接点 | 个 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 343 | 1713 | 1713 | 0
8 全站调试
| BA8101 | 8.1 分系统调试
52 | BA8101R12001 | 交流供电系统调试 | 系统 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3239.73 | 3239.73 | 3239.73 | 3240 | 3240 | 3240 | 0
53 | BA8101R19001 | 中央信号系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 735.05 | 735.05 | 735.05 | 735 | 735 | 735 | 0
54 | BA8101R20001 | 微机监控、五防系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2921.30 | 2921.30 | 2921.30 | 2921 | 2921 | 2921 | 0
55 | BA8101R23001 | 二次系统安全防护系统调 试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 343.30 | 343.30 | 343.30 | 343 | 343 | 343 | 0
56 | BA8101R26001 | 信息安全测评系统 （等级保护测评） 接入变电站调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 278.26 | 278.26 | 278.26 | 278 | 278 | 278 | 0
57 | BA8101R26002 | 信息安全测评系统 （等级保护测评） 接入变电站调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 266.98 | 266.98 | 266.98 | 267 | 267 | 267 | 0
58 | BA8101R26003 | 信息安全测评系统 （等级保护测评） 接入变电站调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 334.90 | 334.90 | 334.90 | 335 | 335 | 335 | 0
59 | BA8101R14001 | 故障录波系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 500.47 | 500.47 | 500.47 | 500 | 500 | 500 | 0
60 | BA8101R21001 | 保护故障信息系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 6134.36 | 6134.36 | 6134.36 | 6134 | 6134 | 6134 | 0
61 | BA8101R16001 | 同期系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 745.23 | 745.23 | 745.23 | 745 | 745 | 745 | 0
| BA8201 | 8.2 特殊项目调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
62 | BA8201T42001 | 表计校验 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5135.36 | 5135.36 | 5135.36 | 5135 | 5135 | 5135 | 0
63 | BA8201T45001 | 计量二次回路阻抗(负载) 测试 | 组 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1588.83 | 1588.83 | 1588.83 | 1589 | 1589 | 1589 | 0
64 | BA8201T29001 | GIS(HGIS) 交流耐压试验 | 间隔 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 17793.99 | 17793.99 | 17793.99 | 17794 | 17794 | 17794 | 0
65 | BA8201T29002 | GIS(HGIS) 交流耐压试验 | 间隔 | 11.000 |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
66 | BA8201T30001 | GIS(HGIS) 局部放电带电 检测 | 间隔 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 6913.57 | 6913.57 | 6913.57 | 6914 | 6914 | 6914 | 0
67 | BA8201T24001 | 金属氧化物避雷器持续运 行电压下持续电流测量 | 组 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2121.26 | 2121.26 | 2121.26 | 2121 | 2121 | 2121 | 0
| BA8301 | 8.3 整套启动调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
68 | BA8301U11001 | 试运行 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 4725.15 | 4725.15 | 4725.15 | 4725 | 4725 | 4725 | 0
69 | BA8301U12001 | 监控调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 405.45 | 405.45 | 405.45 | 405 | 405 | 405 | 0
70 | BA8301U13001 | 电网调度自动化系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 716.21 | 716.21 | 716.21 | 716 | 716 | 716 | 0