## Sheet1
[表格前文本] 安装工程单位工程结算表 表三甲 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
|  | 异型并沟线夹 JBL-50-240 | 付 | 6 |  | 23.6 |  |  |  | 142
|  | 接地线夹 J10DL50--240/T | 个 | 3 |  | 44.14 |  |  |  | 132
|  | 角铁接地极 5*50*2500 | 根 | 4 |  | 44.14 |  |  |  | 177
|  | 接地扁铁 -5*50 | 米 | 12 |  | 17.75 |  |  |  | 213
|  | 设备线夹 SLG-1B | 套 | 3 |  | 33.33 |  |  |  | 100
|  | 安全标示牌 | 套 | 1 |  | 135.14 |  |  |  | 135
|  | 相序牌 | 块 | 4 |  | 40.54 |  |  |  | 162
|  | 围栏 | M2 | 25 |  | 80 |  |  |  | 2000
|  | ＰＶＣ管 50mm2 | 米 | 4 |  | 3.22 |  |  |  | 13
|  | 罗栓 M12*30 | 条 | 6 |  | 0.9 |  |  |  | 5
|  | 罗栓 M12*100 | 条 | 4 |  | 2.07 |  |  |  | 8
|  | 罗栓 M12*120 | 条 | 4 |  | 2.16 |  |  |  | 9
|  | 罗栓 16*250*2*50 | 条 | 4 |  | 7.21 |  |  |  | 29
|  | 罗栓 16*380*2*50 | 条 | 4 |  | 7.66 |  |  |  | 31
|  | 罗栓 20*420*2*50 | 条 | 4 |  | 10.81 |  |  |  | 43
|  | 铜铝接线鼻子 CUAL50mm2 | 个 | 20 |  | 5.86 |  |  |  | 117
| S0302002 | 一二次融合成套柱上负荷开关 AC10kV,真空,有隔离闸刀 | 套 | 1 | 25900 |  |  |  | 25900
|  | 综合配电箱 400KVA | 面 | 1 | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 硅胶跌落保险 RW10-11F/200A | 组 | 1 | 1621.62 |  |  |  | 1622
|  | 避雷器 HY5WS-12.7/50 | 组 | 1 | 540.54 |  |  |  | 541
|  | 配电控制装置 | 套 | 1 | 2340 |  |  |  | 2340
|  | 综合地形增加费 | % | 42 |  |  | 3285.42 | 2028.29 |  |  | 1380 | 852
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 148
|  | 小计 | [6 empty] | 38588 | 11695 | 7088 | 3384