## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
变电站安装工程一、主要生产工程
| BA5301 | 5.3 站区照明
1 | BA5301H11001 | 泛光灯 | 套 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 0.000 | 2697.10 | 2697.10 | 2697.10 | 40456 | 37759 | 37759 | 0
2 | BA5301H11002 | 泛光灯 | 套 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 2697.10 | 2697.10 | 2697.10 | 32365 | 32365 | 32365 | 0
3 | BA5301H11003 | 圆球门垛灯 | 套 | 2.000 |  |  | 0.000 | 275.80 | 275.80 | 275.80 | 552 |  |  | 0
4 | BA5301H11004 | 门铃 | 套 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37 | 37 | 37 | 0
5 | BA5301G12001 | 1kV及以下电力电缆 | m | 200.000 | 430.000 | 430.000 | 0.000 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 18491 | 39755 | 39755 | 0
6 | BA5301G12002 | 1kV及以下电力电缆 | m | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 3287 | 548 | 548 | 0
7 | BA5301G12003 | 1kV及以下电力电缆 | m | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 363.42 | 363.42 | 363.42 | 36342 | 36342 | 36342 | 0
8 | BA5301G12004 | 1kV及以下电力电缆 | m | 350.000 | 230.000 | 230.000 | 0.000 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | 30383 | 19966 | 19966 | 0
9 | BA5301G12005 | 1kV及以下电力电缆 | m | 2000.000 | 1595.000 | 1595.000 | 0.000 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 39737 | 31690 | 31690 | 0
10 | BA5301G12006 | 1kV及以下电力电缆6 电缆及接地 | m | 300.000 | 255.000 | 255.000 | 0.0000.000 | 65.06 | 65.06 | 65.06 | 19517 | 16590 | 16590 | 00
| BA6201 | 6.2 全站接地 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
11 | BA6201H14001 | 热镀锌扁钢 | m | 5000.000 | 4500.000 | 4500.000 | 0.000 | 79.64 | 79.64 | 79.64 | 398184 | 358366 | 358366 | 0
12 | BA6201H15001 | 热镀锌扁钢 | m | 5400.000 | 5400.000 | 5400.000 | 0.000 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 462732 | 462732 | 462732 | 0
13 | BA6201H15002 | 热镀锌扁钢 | m | 3000.000 | 2150.000 | 2150.000 | 0.000 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 156848 | 112408 | 112408 | 0
14 | BA6201H15003 | 热镀锌扁钢 | m | 200.000 |  |  | 0.000 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 6855 |  |  | 0
15 | BA6201H15009 | 热镀锌扁钢 | m |  | 315.000 | 315.000 | 0.000 |  | 34.37 | 34.37 |  | 10826 | 10826 | 0
16 | BA6201H15004 | 热镀锌角钢 | 根 | 180.000 |  |  | 0.000 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 16724 |  |  | 0
17 | BA6201H15010 | 热镀锌角钢 | 根 |  | 191.000 | 191.000 | 0.000 |  | 88.40 | 88.40 |  | 16884 | 16884 | 0
18 | BA6201H15011 | 热镀锌扁钢（增项） | m |  | 760.000 | 760.000 | 0.000 |  | 42.72 | 45.69 |  | 32469 | 34726 | -2257
19 | BA6201H15005 | 接地铜排 | m | 400.000 |  |  | 0.000 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 57106 |  |  | 0
20 | BA6201H15006 | 放热焊接点 | 个 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 138.85 | 138.85 | 138.85 | 16662 | 8331 | 8331 | 0
21 | BA6201H15007 | 防腐导电涂料 | kg | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 0.000 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | 9612 | 8010 | 8010 | 0
22 | BA6201H15008 | 接地端子 | 个 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 340 | 213 | 213 | 0
23 | BA6201M34001 | 接地网机械成孔 | 口 | 15.000 |  |  | 0.000 | 6133.13 | 6133.13 | 6133.13 | 91997 |  |  | 0
24 | BA6201M34002 | 接地网机械成孔 | 口 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 8177.51 | 8177.51 | 8177.51 | 122663 | 245325 | 245325 | 0
25 | BA6201H18001 | 铜棒 | t | 0.513 | 0.509 | 0.509 | 0.000 | 59113.55 | 59113.55 | 59113.55 | 30325 | 30089 | 30089 | 0
26 | BA6201H18002 | 离子接地极 | 根 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 1716.89 | 1716.89 | 1716.89 | 25753 | 25753 | 25753 | 0
27 | BA6201H18003 | 铜绞线 | t | 0.060 | 0.357 | 0.357 | 0.000 | 77878.69 | 77878.69 | 77878.69 | 4673 | 27803 | 27803 | 0
28 | BA6201H18004 | 软铜线（增项） | m |  | 400.000 | 400.000 | 0.000 |  | 108.38 | 108.38 |  | 43354 | 43354 | 0
29 | BA6201H16001 | 阴极保护 | 套 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 268.48 | 268.48 | 268.48 | 8054 | 8054 | 8054 | 0