## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 送审合价 | 审定合价 | 价差
|  | 变电站安装工程一、主要生产工程 | [7 empty] | 162740162740 | 148859148859 | 1388113881
| BA7201 | 1.1 远动及计费系统 | [7 empty] | 92023 | 92023 | 0
1 | BA7201D20001 | 路由器 | 1.变电站电压等级:220kV | 台 | 2 | 2 | 0 | 12305.38 | 12305.38 | 24611 | 24611 | 0
2 | BA7201D20002 | 交换机 | 1.变电站电压等级:220kV | 台 | 4 | 4 | 0 | 1656.98 | 1656.98 | 6628 | 6628 | 0
3 | BA7201D20003 | 纵向加密认证装置 | 1.变电站电压等级:220kV | 台 | 4 | 4 | 0 | 10644.27 | 10644.27 | 42577 | 42577 | 0
4 | (补)BA7201B11001 | 数字配线架 |  | 套 | 2 | 2 | 0 | 467.7 | 467.7 | 935 | 935 | 0
5 | BA7201D20004 | 空屏柜 | 1.变电站电压等级:220kV | 面 | 2 | 2 | 0 | 974.75 | 974.75 | 1949 | 1949 | 0
6 | BA7201D20005 | 电能表 | 1.变电站电压等级:220kV | 块 | 6 | 6 | 0 | 209.67 | 209.67 | 1258 | 1258 | 0
7 | BA7201D20006 | 电能量采集终端装置 | 1.变电站电压等级:220kV | 套 | 1 | 1 | 0 | 5022.45 | 5022.45 | 5022 | 5022 | 0
8 | BA7201D24001 | 通信电缆 | 1.名称:通信电缆2.型号规格:HYA53-10×2×0.5 | m | 200 | 200 | 0 | 12.86 | 12.86 | 2571 | 2571 | 0