## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 送审合价 | 审定合价 | 价差
9 | BA7201D24002 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆2.型号规格:SYV-75-5-4 | m | 200 | 200 | 0 | 11.75 | 11.75 | 2351 | 2351 | 0
10 | BA7201D24003 | 网线 | 1.名称:网线 | m | 300 | 300 | 0 | 6.07 | 6.07 | 1822 | 1822 | 0
11 | BA7201D24004 | 双绞屏蔽电缆2 全站调试 | 1.名称:双绞屏蔽电缆2.型号规格:DJYPVP22-4*2*1.0 | m | 200 | 200 | 0 | 11.49 | 11.49 | 229870717 | 229856836 | 013881
| BA8101 | 2.1 分系统调试 | [7 empty] | 70717 | 56836 | 13881
12 | BA8101S21001 | 调试 | 1.变电站电压等级:220kV | 站 | 1 | 1 | 0 | 70717.49 | 56835.99 | 70717 | 56836 | 13881