## Sheet1
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
50 | BA2206B12002 | 组合电器 | 台 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 19273.79 | 19273.79 | 19273.79 | 154190 | 154190 | 154190 | 0
51 | BA2206B12003 | 组合电器 | 台 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 19273.79 | 19273.79 | 19273.79 | 19274 | 19274 | 19274 | 0
52 | BA2206B12004 | 组合电器 | 台 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 11517.21 | 11517.21 | 11517.21 | 23034 | 23034 | 23034 | 0
53 | BA2206B12005 | 组合电器 | 台 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 19273.79 | 19273.79 | 19273.79 | 19274 | 19274 | 19274 | 0
54 | BA2206B12006 | 组合电器 | 台 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 19273.79 | 19273.79 | 19273.79 | 38548 | 38548 | 38548 | 0
55 | BA2206B12007 | 组合电器进出线套管 | 个 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | 15395 | 15395 | 15395 | 0
56 | BA2206B12008 | 联接母线筒 | m | 114.000 | 125.000 | 125.000 | 0.000 | 628.97 | 628.97 | 628.97 | 71703 | 78622 | 78622 | 0
57 | BA2206B18001 | 避雷器 | 组 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 1565.85 | 1565.85 | 1565.85 | 15658 | 15658 | 15658 | 0
58 | BA2206H13001 | 配电箱 | 台 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 265.62 | 265.62 | 265.62 | 531 | 531 | 531 | 0
59 | BA2206C14001 | 软母线 | 跨/三相 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 8211.01 | 8211.01 | 8211.01 | 16422 | 16422 | 16422 | 0
60 | BA2206C11001 | 双导线耐张绝缘子串 | 串 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 1278.93 | 1278.93 | 1278.93 | 7674 | 7674 | 7674 | 0
61 | BA2206C11002 | 双导线可调耐张绝缘子串 | 串 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 1278.93 | 1278.93 | 1278.93 | 7674 | 7674 | 7674 | 0
62 | BA2206C11003 | 双导线悬垂绝缘子串 | 串 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 838.13 | 838.13 | 838.13 | 5029 | 5029 | 5029 | 0
63 | BA2206C11004 | 单导线悬垂绝缘子串 | 串 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0.000 | 838.13 | 838.13 | 838.13 | 20115 | 20115 | 20115 | 0
64 | BA2206C12001 | 支柱绝缘子 | 个 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 105.36 | 105.36 | 105.36 | 3161 | 3161 | 3161 | 0
65 | BA2206D25001 | 铁构件 | t | 0.200 |  |  | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 2988 |  |  | 0
66 | BA2206D25002 | 铁构件 | t | 0.100 |  |  | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 1494 |  |  | 0
67 | BA2206C15001 | 引下线、跳线及设备连引线 | 组/三相 |  | 8.000 | 8.000 | 0.000 |  | 1114.73 | 1079.61 |  | 8918 | 8637 | 281
68 | BA2206C15002 | 引下线、跳线及设备连引线3 无功补偿 | 组/三相 |  | 8.000 | 8.000 | 0.000 |  | 722.41 | 699.66 |  | 5779 | 5597 | 1820
| BA3303 | 3.3.3 35kV电容器 | [11 empty] | 0
69 | BA3303B19001 | 35kV并联电容器成套装置 | 组 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 21199.30 | 21199.30 | 21199.30 | 84797 | 84797 | 84797 | 0
70 | BA3303B19002 | 35kV并联电容器成套装置 | 组 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 21199.30 | 21199.30 | 21199.30 | 84797 | 84797 | 84797 | 0
71 | BA3303H13001 | 配电箱 | 台 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 531.23 | 531.23 | 531.23 | 531 | 531 | 531 | 0
72 | BA3303G17001 | 电缆保护管 | m | 120.000 |  |  | 0.000 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 1975 |  |  | 0
73 | BA3303D25001 | 钢构件 | t | 0.700 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 10459 | 4721 | 4721 | 0
74 | BA3303D25002 | 钢构件4 控制及直流系统 | t | 0.800 | 1.289 | 1.289 | 0.000 | 14940.84 | 14940.84 | 14940.84 | 11953 | 19259 | 19259 | 00