## Sheet1
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
101 | BA4201D13006 | Ⅱ型预制舱 | 套 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 119635.45 | 119635.45 | 119635.45 | 119635 | 119635 | 119635 | 0
102 | BA4201D13007 | Ⅱ型预制舱 | 套 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 88071.86 | 88071.86 | 88071.86 | 88072 | 88072 | 88072 | 0
103 | BA4201D13008 | 控制及保护盘台柜 | 套 |  | 21.000 | 20.000 | 1.000 |  | 1721.43 | 1747.74 |  | 36150 | 34955 | 1195
104 | BA4201D13009BA4301 | 控制及保护盘台柜4.3 直流系统及不间断电源 | 套 |  | 12.000 | 12.000 | 0.000 |  | 648.23 | 627.81 |  | 7779 | 7534 | 2450
105 | BA4301E12001 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1208.21 | 1208.21 | 1208.21 | 2416 | 2416 | 2416 | 0
106 | BA4301E12002 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1206.80 | 1206.80 | 1206.80 | 1207 | 1207 | 1207 | 0
107 | BA4301E12003 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 1206.80 | 1206.80 | 1206.80 | 4827 | 4827 | 4827 | 0
108 | BA4301E12004 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1269.68 | 1269.68 | 1269.68 | 2539 | 2539 | 2539 | 0
109 | BA4301E12005 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 1158.26 | 1158.26 | 1158.26 | 2317 | 2317 | 2317 | 0
110 | BA4301E12006 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1221.81 | 1221.81 | 1221.81 | 1222 | 1222 | 1222 | 0
111 | BA4301E12007 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 444.21 | 444.21 | 444.21 | 888 | 888 | 888 | 0
112 | BA4301E12008 | 交直流配电盘台柜 | 块 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 444.21 | 444.21 | 444.21 | 2665 | 2665 | 2665 | 0
113 | BA4301E11001BA4401 | 蓄电池4.4 智能辅助控制系统 | 组 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.0000.000 | 2180.80 | 2180.80 | 2180.80 | 4362 | 4362 | 4362 | 00
114 | BA4401D18001 | SF6浓度检测系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 828.69 | 828.69 | 828.69 | 829 | 829 | 829 | 0
115 | BA4401D13001BA4501 | 控制及保护盘台柜4.5 在线监测系统 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 468.85 | 468.85 | 468.85 | 469 | 469 | 469 | 00
116 | BA4501D19001 | 设备智能在线监测系统 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3666.02 | 3666.02 | 3666.02 | 3666 | 3666 | 3666 | 0
117 | BA4501D13001 | 控制及保护盘台柜 | 块 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 468.85 | 468.85 | 468.85 | 938 | 938 | 938 | 0
118 | BA4501D19002BA4601 | 设备智能在线监测系统4.6 辅助设备与设施 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1974.35 | 1974.35 | 1974.35 | 1974 | 1974 | 1974 | 00
119 | BA4601D13001 | 主变水喷雾系统控制柜 | 块 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 378.84 | 378.84 | 378.84 | 379 | 379 | 379 | 0
120 | BA4601D13002 | 三相数字式智能电能表 | 只 | 3.000 |  | 3.000 | -3.000 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 146 |  | 146 | -146
121 | BA4601D13003 | 三相数字式智能电能表 | 只 | 7.000 |  | 7.000 | -7.000 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 342 |  | 342 | -342
122 | BA4601D13004 | 三相数字式智能电能表 | 只 | 4.000 |  | 4.000 | -4.000 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 195 |  | 195 | -195
123 | BA4601D13005 | 三相智能电能表 | 只 | 10.000 |  | 12.000 | -12.000 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 488 |  | 586 | -586
124 | BA4601D13006 | 控制及保护盘台柜5 站用电系统 | 块 |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 378.84 | 366.91 |  | 379 | 367 | 120
| BA5101 | 5.1 站用变压器 | [11 empty] | 0