## Sheet1
安装分部分项工程量清单结算汇总对比表
工程名称： | 周村220kV变电站新 | 建工程 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 结算合价 | 价差
181 | BA6103G18003 | 电缆防火设施 | m |  | 285.000 | 285.000 | 0.000 |  | 307.55 | 297.87 |  | 87653 | 84892 | 2761
182 | BA6103G18004 | 电缆防火设施 | m |  | 195.000 | 195.000 | 0.000 |  | 324.69 | 314.46 |  | 63314 | 61320 | 1994
183 | BA6103G18005 | 电缆防火设施 | m |  | 95.000 | 95.000 | 0.000 |  | 342.89 | 332.09 |  | 32575 | 31549 | 1026
184 | BA6103G18006 | 电缆防火设施 | m |  | 290.000 | 170.000 | 120.000 |  | 206.03 | 340.39 |  | 59748 | 57866 | 1882
185 | BA6103G17003 | 电缆保护管 | m | 1800.000 |  |  | 0.000 | 28.88 | 28.88 | 28.88 | 51976 |  |  | 0
186 | BA6103G17004 | 电缆保护管 | m | 1500.000 |  |  | 0.000 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 93874 |  |  | 0
187 | BA6103G18002 | 光纤熔接点 | 个 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 0.000 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 6425 | 12850 | 12850 | 0
188 | BA6103G15006BA6104 | 电缆支架防碰帽6.1.4 电缆防火 | 套 |  | 5000.000 | 5000.000 | 0.0000.000 |  | 1.93 | 1.87 |  | 9638 | 9334 | 3040
189 | BA6104G18001 | 电缆防火设施 | m² | 118.000 | 90.000 | 90.000 | 0.000 | 382.60 | 382.60 | 382.60 | 45146 | 34434 | 34434 | 0
190 | BA6104G18002 | 电缆防火设施 | m³ | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 7923.03 | 7923.03 | 7923.03 | 198076 | 118846 | 118846 | 0
191 | BA6104G18003 | 电缆防火设施 | t | 1.000 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 35638.22 | 35638.22 | 35638.22 | 35638 | 6771 | 6771 | 0
192 | BA6104G18004 | 电缆防火设施 | t | 3.000 | 3.140 | 1.570 | 1.570 | 12041.42 | 12041.42 | 12041.42 | 36124 | 37810 | 18905 | 18905
193 | BA6104G18005 | 电缆防火设施 | m² | 150.000 | 169.000 | 169.000 | 0.000 | 787.90 | 787.90 | 787.90 | 118185 | 133155 | 133155 | 0
194 | BA6104G18006 | 电缆防火设施 | m | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 263.64 | 263.64 | 263.64 | 39547 | 26364 | 26364 | 0
195 | BA6104G17001BA6201 | 电缆保护管6.2 全站接地 | m | 6.000 |  |  | 0.0000.000 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 122 |  |  | 00
196 | BA6201H15001 | 接地铜排 | m | 600.000 | 580.000 | 580.000 | 0.000 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 70248 | 67907 | 67907 | 0
197 | BA6201H15002 | 接地铜缆 | m | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0.000 | 139.26 | 139.26 | 139.26 | 48742 | 48742 | 48742 | 0
198 | BA6201H15003 | 接地铜缆 | m | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 0.000 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 54645 | 36430 | 36430 | 0
199 | BA6201H15004 | 铜鼻子 | 套 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0.000 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 7496 | 7496 | 7496 | 0
200 | BA6201H15005 | 铜鼻子 | 套 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0.000 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 7710 | 7710 | 7710 | 0
201 | BA6201H15006 | 放热焊接点 | 个 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0.000 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 6853 | 6853 | 6853 | 0
202 | BA6201C12001 | 低压绝缘子 | 个 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0.000 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 12862 | 8574 | 8574 | 0
203 | BA6201H15007 | 接地引下线 | m |  | 590.000 | 590.000 | 0.000 |  | 15.21 | 14.73 |  | 8973 | 8690 | 283
204 | BA6201H15008 | 接地扁钢8 全站调试 | m |  | 600.000 | 600.000 | 0.0000.000 |  | 52.27 | 50.63 |  | 31364 | 30376 | 9880
| BA8101 | 8.1 分系统调试 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
205 | BA8101R14001 | 故障录波系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5004.72 | 5004.72 | 5004.72 | 5005 | 5005 | 5005 | 0
206 | BA8101R20001 | 微机监控、五防系统调试 | 站 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 29213.00 | 29213.00 | 29213.00 | 29213 | 29213 | 29213 | 0