## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 合同工程量 | 送审工程量 | 审定工程量 | 量差 | 合同综合单价 | 送审综合单价 | 审定综合单价 | 合同合价 | 送审合价 | 审定合价 | 审减金额
118 | BT2105A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 216.000 | 174.150 | 174.150 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 2314 | 1866 | 1866 | 0
119 | BT2105A18001 | 回填方 | m³ | 52.000 | 28.590 | 28.590 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 448 | 246 | 246 | 0
120 | BT2105M33001 | 井、池 | m³ | 90.000 | 86.980 | 86.980 | 0.000 | 1023.88 | 1023.88 | 1023.88 | 92149 | 89057 | 89057 | 0
121 | BT2105G15001 | 钢筋混凝土梁（增项） | m³ |  | 1.000 | 1.000 | 0.000 |  | 6430.52 | 6012.53 |  | 6431 | 6013 | 418
122 | BT2105G22001BT2107 | 普通钢筋2.1.7 其他基础 | t | 9.100 | 9.180 | 9.180 | 0.0000.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 47967 | 48389 | 48389 | 00
123 | BT2107A13001 | 挖坑槽土方(中性点) | m³ | 13.500 | 12.830 | 12.830 | 0.000 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 134 | 127 | 127 | 0
124 | BT2107B17001 | 设备基础(中性点) | m³ | 7.000 | 10.370 | 10.370 | 0.000 | 722.48 | 722.48 | 722.48 | 5057 | 7492 | 7492 | 0
125 | BT2107A18001 | 回填方(中性点) | m³ | 6.500 |  |  | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 56 |  |  | 0
126 | BT2107G22001 | 普通钢筋(中性点) | t | 0.090 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 474 |  |  | 0
127 | BT2107G22002 | 普通钢筋(中性点) | t | 0.190 | 0.381 | 0.381 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 1002 | 2008 | 2008 | 0
128 | BT2107K12001 | 钢管支架(母线桥支架) | t | 2.000 | 6.404 | 2.135 | 4.269 | 9582.42 | 9582.42 | 9582.42 | 19165 | 61366 | 20458 | 40908
129 | BT2107G24001 | 地脚螺栓(母线桥支架) | t | 0.400 | 0.480 | 1.096 | -0.616 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 3779 | 4534 | 10354 | -5820
130 | BT2107A13002 | 挖坑槽土方(母线桥支架) | m³ | 13.000 | 22.650 | 22.650 | 0.000 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 129 | 224 | 224 | 0
131 | BT2107B17002 | 设备基础(母线桥支架) | m³ | 8.900 | 21.630 | 21.630 | 0.000 | 722.48 | 722.48 | 722.48 | 6430 | 15627 | 15627 | 0
132 | BT2107A18002 | 回填方(母线桥支架) | m³ | 2.800 |  |  | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 24 |  |  | 0
133 | BT2107G22003 | 普通钢筋(母线桥支架) | t | 0.150 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 791 |  |  | 0
134 | BT2107G22004 | 普通钢筋(母线桥支架) | t | 0.200 | 0.319 | 0.319 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 1054 | 1681 | 1681 | 0
135 | BT2107A13003 | 挖坑槽土方(油色谱等) | m³ | 9.200 | 2.110 | 2.110 | 0.000 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 91 | 21 | 21 | 0
136 | BT2107B17003 | 设备基础(油色谱等) | m³ | 4.800 | 1.140 | 1.140 | 0.000 | 702.29 | 702.29 | 702.29 | 3371 | 801 | 801 | 0
137 | BT2107A18003 | 回填方(油色谱等) | m³ | 4.400 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 38 | 8 | 8 | 0
138 | BT2107G22005 | 普通钢筋(油色谱等) | t | 0.100 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 527 |  |  | 0
139 | BT2107G22006 | 普通钢筋(油色谱等)2.2 构架及设备基础 | t | 0.200 |  |  | 0.0000.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 1054 |  |  | 00
| BT2209 | 2.2.9 220kV构架及基础 |  |  |  |  | 0.000 | [6 empty] | 0
140 | BT2209K12001 | 钢管构架 | t | 18.680 | 19.711 | 19.711 | 0.000 | 9582.42 | 9582.42 | 9582.42 | 179000 | 188879 | 188879 | 0
141 | BT2209K15001 | 钢结构构架梁 | t | 21.200 | 28.447 | 28.447 | 0.000 | 9417.74 | 9417.74 | 9417.74 | 199656 | 267907 | 267907 | 0
142 | BT2209K12002 | 钢管构架附件 | t | 5.465 | 1.740 | 1.740 | 0.000 | 9258.63 | 9258.63 | 9258.63 | 50598 | 16110 | 16110 | 0
143 | BT2209G24001 | 地脚螺栓 | t | 1.770 | 4.296 | 4.296 | 0.000 | 9446.80 | 9446.80 | 9446.80 | 16721 | 40583 | 40583 | 0
144 | BT2209A13001 | 挖坑槽土方 | m³ | 435.000 | 512.560 | 512.560 | 0.000 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 4660 | 5491 | 5491 | 0
145 | BT2209B17001 | 设备基础 | m³ | 191.000 | 256.320 | 256.320 | 0.000 | 633.26 | 633.26 | 633.26 | 120954 | 162318 | 162318 | 0
146 | BT2209A18001 | 回填方 | m³ | 244.000 | 239.780 | 239.780 | 0.000 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 2101 | 2065 | 2065 | 0
147 | BT2209G22001 | 普通钢筋 | t | 2.800 |  |  | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 14759 |  |  | 0
148 | BT2209G22002 | 普通钢筋 | t | 11.200 | 34.438 | 34.438 | 0.000 | 5271.13 | 5271.13 | 5271.13 | 59037 | 181527 | 181527 | 0